附件

肥东县生态环境分局环境监测及监测站技术咨询服务项目委托业务清单

| 序号 | 监测任务 | 监测指标 | 频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村饮用水源地（3个） | 正常监测指标：地表水环境质量表一、表二中除（水温、DO、CODmn、CODcr、氨氮、TN、TP、氟化物、六价铬、电导率）以外的项目。 | 每月一次 | 监测站资质扩项后， 监测项目会减少 |
| 2 | 河流、湖库（3个） | 正常监测指标：地表水环境质量表一、表二中除（水温、DO、CODmn、CODcr、氨氮、TN、TP、氟化物、六价铬、电导率）以外的项目。 | 每季度一次 | 监测站资质扩项后， 监测项目会减少 |
| 3 | 农村污水处理设施进出口（111家） | 正常监测指标：水温、化学需氧量、氨氮 | 每半年一次 | / |
| 4 | 入河排污口（22个） | 正常监测指标：化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、pH、流量、水温 | 每季度一次 | / |
| 5 | 乡镇污水处理厂（19家）进出口（每月一次） | 正常监测指标：化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 每季度两次 | / |
| 6 | 中、小型水库（120个） | 正常监测指标：水温、pH、DO、电导率、浊度、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数 | 半年一次（一季度不达标的每季度一次） | / |
| 7 | 县控断面（49个） | 正常监测指标：化学需氧量、氨氮、总磷、高锰酸盐指数 | 每月一次 | 点位与频次暂定 |
| 8 | 全市问题大排水口雨后专项监测（肥东县12） | 正常监测指标：pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 每月雨后至少一次，如上半月下半月各下雨一次，则开展2次监测。（当月末下雨不监测） | 点位动态调整 |
| 9 | 农田灌溉（2个点） | 频次：每半年监测1次，全年2次。对于灌溉期较短的地区，间隔时间不少于1个月。 指标：《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）表1的基本控制项目16项。 | 频次：每半年监测1次，对于灌溉期较短的地区，间隔时间不少于1个月 | / |
| 10 | 重点源的执法监测（34家） | 监测指标根据排污许可证或环评要求，监测站不能完成的监测项目。 | 每年开展不少于一次 | 具体开展的频次和监测项目根据采购方监测能力进行调整 |
| 11 | 常规入河排污口监测 | 流量、pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷和特征污染物（如有） | 每年开展一次 | 具体点位待定 |
| 12 | 执法检查、污染事故、投诉以及省、市主管部门临时下达的监测任务 | 监测站不能完成的监测项目 | 根据采购方临时通知要求 | / |
| 13 | 为采购人提供检测业务与资质认定方面咨询服务。 |  |  |  |
| 注：表格中要求的监测指标和频次是根据市局监测方案和县局工作要求制定的，当监测方案要求发生改变时，监测任务也做实时调整。同时监测数据出现异常时，根据具体情况调整监测频次或监测指标。 |  |  |  |  |