- 采购需求

前注：

1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
  （2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

- 采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 每季度付款一次，根据当季度实际工作量据实结算。 |
| 2 | 服务地点 | 肥东县 |
| 3 | 服务期限 | 首次服务期限为一年，本项目可续签合同，续签不得超过两次，总服务期限不超过三年（合同一年一签）。 |
| 4 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 第1包： 标的名称：消防设计审查、验收审批第三方服务第1包 所属行业：其他未列明行业 |

- 第1包：

- 一、项目概况

- 肥东县辖区内的建设工程消防监督管理工作的技术支撑，配合县住建局做好建设工程消防设计审查、咨询服务等工作。

- 二、服务需求

(一)服务说明:建设工程总平面图消防设计审查、特殊建设工程消防设计复核及档案归集整理；建设工程消防过程监管消防设计技术服务咨询；住建部门重点项目的专家咨询服务。

(二)主要工作内容：

1、按照建设工程质量、消防法律法规和国家工程建设消防技术标准，做好肥东县新建、扩建、改建(含室内外装修、建筑保温、用途变更)等建设工程的规划方案总图消防设计审查，并出具建设工程总平面图消防设计审查技术报告

2、特殊建设工程消防设计复核技术审查，并出具技术审查报告及档案归集整理

3、做好消防法律法规、消防技术标准、落户项目消防设计咨询工作

4、协助县住建局对建设工程建设过程中的消防设计进行监管；

5、对政府关注的重点项目按住建部门要求提供消防专家咨询服务

6、建设单位消防审查报审资料编制咨询服务

7、完成县住建局交办的其他工作等。

（三）人员及设备配备

1、要求成交后配置人员不得少于 16 人。常驻县住建局政务服务窗口前台受理资料人员 1 人，应具有四级或以上消防设施操作员资格或建筑专业中级及以上职称资格；消防专业技术人员 1 名，应具有一级注册建筑师执业资格（或建筑专业高级工程师职称），其余人员应包括建筑、给排水、电气、暖通各专业工程师不少于 2 人。

- 注：除评标办法中要求提供的上述人员相关证明材料作为评分条件外，供应商在响应文件中无须提供上述人员相关证明材料，须在响应文件中提供满足以上人员要求的承诺函,否则响应无效。采购人在成交供应商进场服务前核查人员配备情况，人员须按照要求配备到位，否则采购人有权解除合同并报监管部门按规定处理。

- 2、消防设计审查所需专业设备自备。

（四）服务考核

由住建局对成交供应商服务工作进行考核，年终组织对成交供应商本年度工作进行考核。考核表详见附件。

- 三、报价要求

- 本包预算为50万元/年，本包采用费率报价，供应商所报费率不得高于100%，否则按无效响应处理。消防设计审查服务的控制价详见《控制价表》。举例说明：如第1包成交费率为50%，则规划总平图消防设计审查的结算单价为 0.15万元/项目（0.3万元/项目×50%=0.15万元/项目），其它项目以此类推。采购人后期不再追加除此之外的其他任何费用，请供应商综合考虑为完成本项目服务内容而产生的各项费用，谨慎报价。按实结算，年度结算价不得高于本包预算金额。

控制价表

| - 消防设计审查 | - 规划总平图消防设计审查按项目结算： - 0.3万元/项目 | - 据实结算 |
| --- | --- | --- |
|  | - 建筑工程施工图消防设计审查按建筑面积结算 - 住宅类：0.2元/㎡ - 公共建筑：0.3元/㎡ |  |

- 四、其他要求

提供建设工程规划方案总平图消防审查、消防技术咨询、审查的技术服务机构，应当按照法律法规、国家工程建设消防技术标准和国家有关规定提供服务，并对出具的意见或者报告负责。违反有关建设工程法律法规和国家工程建设消防技术标准，除依法给予处罚或者追究刑事责任外，还应当依法承担相应的民事责任，造成的经济损失由成交供应商全额赔偿。

- 五、验收要求

项目验收时，由采购人组成验收小组，验收小组应严格依照采购文件、采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

政府向社会公众提供的公共服务项目，采购文件应写明验收时邀请服务对象参与并出具意见、验收结果应该向社会公告。