肥东县良种繁育总场良种繁育提升配套项目初步设计概算

广州黄埔建筑设计院有限公司

2025年8月

设计概算编制说明

一、工程概况

本项目位于肥东县店埠镇合相路北边6公里处，建筑面积为5237.09平方米，建筑高度为21.3米，建筑基地面积为982.30平方米，该建筑的耐火等级为二级，建筑结构为框架结构。科研中心首层层高为4.2m、二～五层4.2m，满足使用需求，造型设计与基地整体建筑风格协调统一 。

二、编制依据

（一）本项目的设计说明书及设计图纸。

（二）本项目建议书

（三）国家和地方政府有关工程建设和造价管理的法律、法规和方针政策

- 〔2021〕42号关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知。

- 人工费调整参照建标[2021]46号文

- 安徽省建设工程造价管理总站（造价〔2019〕7号）

- （四）当地和主管部门颁布的定额、指标（或预算定额、综合预算定额）、单位估价表、类似工程造价指标、工程费用定额和相关费用规定的文件等

- 《安徽省建设工程概算定额》（建筑工程）2025年

- 《安徽省建设工程概算定额》（市政工程）2025年

- 《安徽省建设工程概算定额》（安装工程）2025年

（五）当地现行的建设工程价格信息；

### 材料价格采用《合肥建设工程市场信息价》2025年8月的税前价格。

（六）建设单位提供的有关概算的其他资料；

（七）工程建设其他费用计费依据

1、工程勘察设计费：按工程设计收费标准2002修订版（八折）计算。

- 2、城市配套费按合政办[2013]61号计算。

3、建设单位管理费：按财建〔2016〕504号文（五折）计算;

4、工程建设监理费：按发改价格〔2007〕670 号（八折）计算。

5、高可靠性供电费：按皖价服（2004）223号文计算；

6、场地准备费：按工程费的0.5%的计算；

7、第三方检测费：暂按工程费0.5%计算；

8、造价咨询费：暂按工程按皖价服[2007]86号文计入；

9、供电设施费：暂按1km计入（150万元/km）。

三、概算编制范围

包括主体工程（土建工程，给排水工程、电气工程、暖通、装饰工程等），场地平整、围墙大门、室外电气、管线、照明、室外给排水、道路、绿化的设计概算及工程建设其他费用（建设单位管理费、工程建设监理费、勘察设计费等）、预备费（基本预备费）等。

四、其他特殊问题的说明

1、基本预备费：按第一部分工程费用与第二部分工程建设其他费用之和的5%计算；

2、本项目设用地费用为划拨用地，土地费为零；本项目概算不包含建设期利息；

3、本项目概算不含智能化工程费用；

4、本项目概算的建设内容、规、与可研批复一致；

五、概算成果说明

肥东县良种繁育总场良种繁育提升配套项目投资总投资概算1720.35万元，工程费用1349.34万元；工程建设其他费用289.09万元；预备费用81.92万元（详见汇总表）。

六、资金来源

本项目主要资金来源为县财政统筹。